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Град Смедерево

Градска управа Смедерево








Одељење за инспекцијске послове 
Одсек за комуналну инспекцију

	КОНТРОЛНА ЛИСТА
ОДРЖАВАЊЕ КУЋНИХ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

	 ПРАВНИ ОСНОВ-  Одлука о снабдевању водом за пиће на територији града Смедерева  („Службени лист града Смедерева“, број 15/2020 и 6/2021)


	Надзирани субјекат:___________________________________________________________________________
Матични број:___________ПИБ:___________________Седиште:____________________________________

Одговорно лице:______________________________________ЈМБГ:________________________________

Адреса пребивалишта:______________________________________________________________________
Лице које је присутно прегледу:_________________________  конт. тел.___________________________
Локација предмета контроле: _______________________________________________________________


	Р.б.
	Питање
	Да
	Не
	Бодови

	1.
	има одобрење за прикључак на водоводну мрежу 
	□ да-10

	□ не-0


	

	2.
	прикључен у складу са техничким условима комуналног предузећа

	□ да-10


	□ не-0


	

	3.
	има трајни водоводни прикључак
	□ да-10


	□ не-0


	

	4.
	има сопствени водоводни прикључак
	□ да-10


	□ не-0


	

	   5.
	водомери са припадајућом арматуром уграђени у одговарајућа водомерна окна


	□ да-10


	□ не-0


	

	   6.
	водомерно окно постављено на парцели власника, до 2 метра иза регулационе линије


	□ да-10


	□ не-0


	

	7.
	водомерно окно чисто и суво
	□ да-10


	□ не-0


	

	8.
	водомер заштићен од мраза и оштећења
	□ да-10


	□ не-0


	

	9.
	одржава у исправном и функционалном стању кућне водоводне инсталације, а оштећења и кварове на пукључку пријављује комуналном предузећу

	□ да-20


	□ не-0


	

	10.
	не врши самовољне поправке и реконструкције на прикључку и водомеру

	□ да-10


	□ не-0


	

	11.


	не уграђује водоводну цев на прикључак испред водомера
	□ да-10


	□ не-0


	

	12.
	не користи кућне водоводне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја


	□ да-10


	□ не-0


	

	13.
	кроз водомерно окно не поставља било које друге инсталације


	□ да-10


	□ не-0


	

	14.
	не дозвољава другим лицима да, преко свог водомера,  користе воду, без сагласности комуналног предузећа


	□ да-10


	□ не-0


	

	15.
	не врши окретање водомера у супротном смеру одређеном у техничким условима и оштећење и скидање пломбе на водомеру

	□ да-10


	□ не-0


	

	16.
	Не повезује унутрашње инсталације са градском водоводном мрежом без мерног уређаја у водоводном прикључку и сагласности предузећа

	□ да-10


	□ не-0


	

	17. 
	радницима Предузећа омогућава очитавање водомера и одржавање водоводног прикључка


	□ да-10


	□ не-0


	

	 НАПОМЕНА:




РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА
	УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА
	180

	УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
	


	Степен ризика
	Незнатан
	Низак
	Средњи
	Висок
	Критичан

	Број бодова
	151-180
	121-150
	91-120
	61-90
	60 и мање


	Степен ризика у

односу на остварени

број бодова 
	Критичан
	□

	
	Незнатан
	□

	
	Низак  
	□

	
	Средњи  
	□

	
	Висок
	□


	Контролна листа сачињена
	Датум
	

	
	Место
	

	
	Време
	


НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                   М.П.                       КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
_______________________




 ____________________________

Ознака:  КЛ -3


Одржавање кућних водоводних инсталација

















